## Aufgabe
Nachweis eines Reihenendhauses gemäß GEG 2023
Beispiel 5.8: Elektrische Erdreich-Wasser-Wärmepumpe
Aufgabe:
Für das dargestellte Reihenendhausist der Nachweis des Gesamtenergiebedarfs
gemäß GEG 2023 mit DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 zu führen.
Bauteile:
- Die Fenster und die Außentür werden dreifach verglast angesetzt mit
- Uw,BW = 0,74 W/(m² · K) und
- g = g0 = 0,50 nach EN 410;
- die Außenwände bestehen aus zweischaligem Mauerwerk mit
UAW = 0,20 W/(m² · K),
- die erdberührten Außenwände bestehen aus Mauerwerk mit Perimeter­
dämmung mit UG1 = 0,21 W/(m² · K),
- die Kellerdecke zum unbeheizten Keller sei unterseitig gedämmt mit
UG2 = 0,20 W/(m² · K),
- die Kellersohle unter dem beheizten Keller habe UG3 = 0,19 W/(m² · K),
- die Decke nach unten gegen Außenluft habe UDL = 0,21 W/(m² · K),
- das Flachdach sei hochgedämmt mit UD = 0,13 W/(m² · K),
- die Wand zum Raum mit wesentlich niedrigerer Innentemperatur im KG
sei auf der Kaltseite gedämmt mit Uu = 0,30 W/(m² · K) und
- die Tür in dieser Wand bestehe aus Holz/Holzwerkstoff/Kunststoff.
Der unbeheizte Glasvorbau sei verglast mit einer Wärmeschutzverglasung.
Alle Wärmebrücken sollen DIN 4108 Beiblatt 2 (Kategorie A) genügen oder als gleichwertig
nachgewiesen sein. Es soll eine Luftdichtheitsprüfung durchgeführt werden.
Die Heizungsanlage besteht
- aus einer bivalenten Erdreich-Wasser-Elektrowärmepumpe innerhalb der thermischen
Hülle mit Vor-/Rücklauftemperaturen von 35°C/28 °C (die Spitzenlast sei sei durch
einen elektrischen Heizstab abgedeckt),,
- es wird ein Pufferspeicher vorgesehen, er sei indirekt beheizt und innerhalb der
thermischen Hülle aufgestellt;
- die Wärmeverteilung erfolgt innerhalb der thermischen Hülle mit Hlfe einer
geregelten Pumpe,
- zur Wärmeübergabe ist eine Fußbodenheizung mit elektronischer Regeleinrichtung
vorgesehen.
Die Trinkwassererwärmung
- soll innerhalb der thermischen Hülle zentral durch die Heizanlage erfolgen
und mit elektrischer Ergänzungsheizung sowie einer Zirkulationsleitung versehen sein,
- die Trinkwasserspeicherung erfolgt in einem indirekt beheizten Speicher
innerhalb der thermischen Hülle.
Eine Lüftungsanlage ist nicht vorgesehen.
Besondere Anforderungen an die Nutzung erneuerbarer Energien
Durch Einsatz einer Erdreich-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Trinkwassererwärmung sind
diese Anforderungen gemäß Tabelle 5.5 mit einem Deckungsanteil von ≥ 50 % bei Einhaltung der
Mindestanforderungen für die Vergabe des EU-Umweltzeichens nach Richtlinie 2009/28/EG erfüllt.

## A
Wärmeübertragende Umfassungsfläche
Index | n | b [m] | h, l [m] | Ai [m²] | Ai [m²]
W1,N | 5 | 1.26 | 1.26 | 7.938
| 1 | 1.26 | 0.51 | 0.6426 | 8.5806
W1,O | 5 | 1.26 | 1.26 | 7.938
| 1 | 1.01 | 2.26 | 2.2826 | 10.2206
W1,S | 3 | 1.26 | 1.26 | 4.7628 | 4.7628
23.564
W2,S | 2 | 1.26 | 1.26 | 3.1752
| 1 | 1.26 | 0.51 | 0.6426 | 3.8178
AW1,N | 1 | 2.8 | 8.99 | 25.172
| 1 | 2.8 | 6.99 | 19.572
| 1 | 1.2 | 3.49 | 4.188
|  |  |  | -8.5806 | 40.3514
AW1,O | 1 | 2.8 | 6.99 | 19.572
| 1 | 2.8 | 6.99 | 19.572
|  |  |  | -10.2206 | 28.9234
AW1,S | 1 | 2.8 | 8.99 | 25.172
|  |  |  | -4.7628 | 20.4092
89.684
AW2,S | 1 | 2.8 | 6.99 | 19.572
| 1 | 1.2 | 3.49 | 4.188
|  |  |  | -3.8178 | 19.9422
D | 1 | 6.99 | 8.99 | 62.8401 | 62.8401
na1 (T) | 1 |  |  | 0 | 0
na2 | 1 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
DL | 1 | 2 | 6.99 | 13.98 | 13.98
G1 (AW) | 2 | 1.5 | 3.49 | 10.47 | 10.47
G2 (DE) | 1 | 3.5 | 6.99 | 24.465 | 24.465
G3 (SO) | 1 | 3.49 | 6.99 | 24.3951 | 24.3951
u1 (T) | 1 | 0.76 | 2.01 | 1.5276 | 1.5276
u2 | 1 | 2.7 | 6.99 | 18.873
|  |  |  | -1.5276 | 17.3454
|  |  |  | A = | 292.0312
Beheiztes Gebäudevolumen
| n | b [m] | h, l [m] | h, l [m] | Vi [m³]
OG | 1 | 6.99 | 8.99 | 2.8 | 175.9523
EG | 1 | 6.99 | 6.99 | 2.8 | 136.8083
KG | 1 | 6.99 | 3.49 | 2.7 | 65.8668
|  |  |  | Ve = | 378.6273
Gebäudenutzfläche [m²] |  |  | AN = | 0,32 * Ve = | 121.1607

## HT+HV
Temperatur-Korrekturfaktoren für unteren Gebäudeabschluss
Bodengrundfläche AG |  | [m²] | 48.7902 | 24.465
Umfang d. Grundfläche P |  | [m] | 27.94 | 13.99
Kenngr. B' = AG / (0,5 * P) |  | [m] | 3.4925 | 3.4975 | (2.47)
Wärmedurchlasswiderstand d. betracht. |  |  | KG-Sohle: | KG-Decke:
Bauteils R = 1/U - Rsi - Rse |  | [m²K/W] | 4,54 / 5,20 | 4.69
Spezifischer Transmissionswärmeverlust
Index | Fxi | Ui | Ai | Fxi * Ui *Ai | Gl.
W1 | 1 | 0.74 | 23.564 | 17.4374 | (5.4)
W2 | 0.5 | 0.74 | 3.8178 | 1.4126
AW1 | 1 | 0.2 | 89.684 | 17.9368
AW2 | 0.5 | 0.2 | 19.9422 | 1.9942
D | 1 | 0.13 | 62.8401 | 8.1692
DL | 1 | 0.21 | 13.98 | 2.9358
na1 (T) *) | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | (5.5)
na2 | 0.8 |  | 0 | 0
nb1 (T) *) | 0.35 | 1.8 | 0 | 0
nb2 | 0.35 |  | 0 | 0
u1 (T) *) | 0.55 | 1.8 | 1.5276 | 1.5123
u2 | 0.55 | 0.3 | 17.3454 | 2.862
G1 = f | 0.55 | 0.2 | 24.465 | 2.6912 | (5.7)
G2 = bf | 0.45 | 0.19 | 24.3951 | 2.0858
G3 = bw | 0.6 | 0.21 | 10.47 | 1.3192
|  | DUWB | A | DUWB * A
Wärmebr.: |  | 0.05 | 292.0312 | 14.6016 | (5.8)
HT | [W/K] = |  |  | 74.958 | (5.3)
H'T,real | [W/(m² K)] = | HT / A = |  | 0.25668 | (5.9)
*) UD = 1,8 | W/(m² K) für Holz-/Kunststofftür bzw. Einschubtreppe o.w.N.
Spezifischer Lüftungswärmeverlust
mit/ohne Luftdichtheitsprüfg./Abluftanlage |  |  | n = | 0.6
HV [W/K] = | (mit Luftdichtheitsprüfg.) |  | 0,34 * n * V = | 58.7024 | (5.22)
(V = 0,76 * Ve bei EFH und ZFH £ 3 Vollgeschossen,
V = 0,80 * Ve in allen anderen Fällen)
Temperatur-Korrekturfaktoren für das Referenzgebäude
Bodengrundfläche AG |  | [m²] | 48.7902 | 24.465
Umfang d. Grundfläche P |  | [m] | 27.94 | 13.99
Kenngr. B' = AG / (0,5 * P) |  | [m] | 3.4925 | 3.4975 | (2.47)
Wärmedurchlasswiderstand d. betracht. |  |  | KG-Sohle: | KG-Decke:
Bauteils R = 1/U - Rsi - Rse |  | [m²K/W] | 2,69 / 2,73 | 2.52
Spezifischer Transmissionswärmeverlust des Referenzgebäudes
Index | Fxi | Ui | Ai | Fxi * Ui *Ai | Gl.
W1 | 1 | 1.3 | 23.564 | 30.6332 | (5.4)
W2 | 0.5 | 1.3 | 3.8178 | 2.4816
AW1 | 1 | 0.28 | 89.684 | 25.1115
AW2 | 0.5 | 0.28 | 19.9422 | 2.7919
D | 1 | 0.2 | 62.8401 | 12.568
DL | 1 | 0.28 | 13.98 | 3.9144
na1 (T) | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | (5.5)
na2 | 0.8 |  | 0 | 0
nb1 (T) | 0.35 | 1.8 | 0 | 0
nb2 | 0.35 |  | 0 | 0
u1 (T) | 0.55 | 1.8 | 1.5276 | 1.5123
u2 | 0.55 | 0.35 | 17.3454 | 3.339
G1 = f | 0.55 | 0.35 | 24.465 | 4.7095 | (5.7)
G2 = bf | 0.45 | 0.35 | 24.3951 | 3.8422
G3 = bw | 0.6 | 0.35 | 10.47 | 2.1987
|  | DUWB | A | DUWB * A
Wärmebr.: |  | 0.05 | 292.0312 | 14.6016 | (5.8)
HT,ref | [W/K] = |  |  | 107.7039 | (5.3)
H'T,ref | [W/(m² K)] = | HT,ref / A = |  | 0.36881 | (5.9)
H'T,max | [W/(m² K)] = | 0,70 × HT,ref / A = |  | 0.25817
Spezifischer Lüftungswärmeverlust des Referenzgebäudes
mit/ohne Luftdichtheitsprüfg./Abluftanlage |  |  | nref = | 0.55
HV,ref [W/K] = | (mit Abluftanlage) |  | 0,34 * n * V = | 53.8105 | (5.22)
(V = 0,76 * Ve bei EFH und ZFH £ 3 Vollgeschossen,
V = 0,80 * Ve in allen anderen Fällen)
Mit H'T,real = 0,257 W/(m² K) ≤ 0,369 W/(m² K) = H'T,ref = H´T,max
ist der Nachweis nach GEG 2023 erfüllt!
Mit H'T,real = 0,257 W/(m² K) ≤ 0,258 W/(m² K) = 0,70 × H'T,ref = H´T,max
wäre auch der Nachweis für ein früheres KfW-Effizienzhaus 55 erfüllt!

## Qh-JAN
Heizwärmebedarf im JANUAR
JANUAR | mit qe,M = | 1 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7223 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 44.0963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 43.4313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.1494 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.4588 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.6578 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.8225 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 58.5388 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1731.4411 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 10 | 0.5 | 8.5806 | 18.0985
Ostorient.: | 25 | 0.5 | 10.2206 | 53.8942
Westorient.: | 17 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 59 | 0.5 | 4.7628 | 59.2707
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 131.2635 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.33613 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99999 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1149.4679 | (5.20)
Heizwärmebedarf im JANUAR für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.6279 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 46.0916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 45.1594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 15.6061 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 15.937 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.2531 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.4542 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 82.4047 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 2080.5968 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 10 | 0.6 | 8.5806 | 21.7183
Ostorient.: | 25 | 0.6 | 10.2206 | 64.6731
Westorient.: | 17 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 59 | 0.6 | 4.7628 | 71.1249
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 157.5162 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.29234 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99997 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1472.3779 | (5.20)

## Qh-FEB
Heizwärmebedarf im FEBRUAR
FEBRUAR | mit qe,M = | 1.9 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 28 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7362 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 44.9963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 44.3313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.2919 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.5859 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.3002 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.8041 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 49.0708 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1486.8474 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 18 | 0.5 | 8.5806 | 29.4247
Ostorient.: | 29 | 0.5 | 10.2206 | 56.4673
Westorient.: | 24 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 47 | 0.5 | 4.7628 | 42.6464
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 128.5384 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 407.1001 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.36025 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99997 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 951.2236 | (5.20)
Heizwärmebedarf im FEBRUAR für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.6465 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 46.9916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 46.0594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 15.7758 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.0901 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.9385 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.4338 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 69.3071 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1786.6878 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 18 | 0.6 | 8.5806 | 35.3097
Ostorient.: | 29 | 0.6 | 10.2206 | 67.7607
Westorient.: | 24 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 47 | 0.6 | 4.7628 | 51.1757
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 154.2461 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 407.1001 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.31418 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99996 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1225.3666 | (5.20)

## Qh-MAR
Heizwärmebedarf im MÄRZ
MÄRZ | mit qe,M = | 4.7 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7794 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 47.7963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 47.1313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.7354 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.9812 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.3179 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.7469 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 42.7506 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1379.2889 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 31 | 0.5 | 8.5806 | 56.1055
Ostorient.: | 68 | 0.5 | 10.2206 | 146.5923
Westorient.: | 60 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 98 | 0.5 | 4.7628 | 98.4497
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 301.1475 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.54511 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99885 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 628.2912 | (5.20)
Heizwärmebedarf im MÄRZ für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7044 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 49.7916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 48.8594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.3038 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.5666 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.0651 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.3703 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 60.964 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1657.4205 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 31 | 0.6 | 8.5806 | 67.3266
Ostorient.: | 68 | 0.6 | 10.2206 | 175.9108
Westorient.: | 60 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 98 | 0.6 | 4.7628 | 118.1396
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 361.3771 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.48998 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99866 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 846.4175 | (5.20)

## Qh-APR
Heizwärmebedarf im APRIL
APRIL | mit qe,M = | 9.2 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 30 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.8488 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 52.2963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 51.6313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 17.448 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 17.6165 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0.058114 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.655 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 27.0039 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 916.1038 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 58 | 0.5 | 8.5806 | 101.5854
Ostorient.: | 134 | 0.5 | 10.2206 | 279.5547
Westorient.: | 114 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 147 | 0.5 | 4.7628 | 142.9109
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 524.0509 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 1.0482 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.88506 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 66.2385 | (5.20)
Heizwärmebedarf im APRIL für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7974 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 54.2916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 53.3594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 17.1522 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 17.3324 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.3324 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 39.0478 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1100.5982 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 58 | 0.6 | 8.5806 | 121.9025
Ostorient.: | 134 | 0.6 | 10.2206 | 335.4656
Westorient.: | 114 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 147 | 0.6 | 4.7628 | 171.493
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 628.8611 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.96769 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.90683 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 134.7859 | (5.20)

## Qh-MAI
Heizwärmebedarf im MAI
MAI | mit qe,M = | 14.1 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9244 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 57.1963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 56.5313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.224 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.3082 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.3082 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 13.9497 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 473.3226 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 75 | 0.5 | 8.5806 | 135.7391
Ostorient.: | 137 | 0.5 | 10.2206 | 295.3405
Westorient.: | 127 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 132 | 0.5 | 4.7628 | 132.6057
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 563.6853 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 2.1432 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.46647 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 0.13825 | (5.20)
Heizwärmebedarf im MAI für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.8987 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 59.1916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 58.2594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.0761 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.1662 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.1662 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 20.1747 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 568.6424 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 75 | 0.6 | 8.5806 | 162.8869
Ostorient.: | 137 | 0.6 | 10.2206 | 354.4086
Westorient.: | 127 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 132 | 0.6 | 4.7628 | 159.1269
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 676.4223 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 1.9822 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.50366 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 0.94782 | (5.20)

## Qh-JUN
Heizwärmebedarf im JUNI
JUNI | mit qe,M = | 16.7 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 30 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9645 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 59.7963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 59.1313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.6358 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.6753 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.6753 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 6.3366 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 215.005 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 83 | 0.5 | 8.5806 | 145.3722
Ostorient.: | 150 | 0.5 | 10.2206 | 312.9343
Westorient.: | 136 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 124 | 0.5 | 4.7628 | 120.5507
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 578.8572 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 4.721 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.21182 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 3.8749e-05 | (5.20)
Heizwärmebedarf im JUNI für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9525 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 61.7916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 60.8594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.5663 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.6086 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.6086 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 9.1643 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 258.3037 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 83 | 0.6 | 8.5806 | 174.4466
Ostorient.: | 150 | 0.6 | 10.2206 | 375.5212
Westorient.: | 136 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 124 | 0.6 | 4.7628 | 144.6608
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 694.6286 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 4.3778 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.22842 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 0.00091321 | (5.20)

## Qh-JUL
Heizwärmebedarf im JULI
JULI | mit qe,M = | 18.999 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 19 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 62.0953 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 61.4303 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.9998 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.9999 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.9999 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 0.0028469 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 0.096596 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 81 | 0.5 | 8.5806 | 146.5982
Ostorient.: | 138 | 0.5 | 10.2206 | 297.4962
Westorient.: | 117 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 113 | 0.5 | 4.7628 | 113.5185
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 557.613 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 10438.5928 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 9.5798e-05 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 3.1919e-16 | (5.20)
Heizwärmebedarf im JULI für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 19 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 64.0906 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 63.1584 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.9998 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.9998 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.9998 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 0.0041173 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 0.11605 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 81 | 0.6 | 8.5806 | 175.9179
Ostorient.: | 138 | 0.6 | 10.2206 | 356.9955
Westorient.: | 117 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 113 | 0.6 | 4.7628 | 136.2222
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 669.1356 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 9649.7948 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.00010363 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 8.1879e-16 | (5.20)

## Qh-AUG
Heizwärmebedarf im AUGUST
AUGUST | mit qe,M = | 18.6 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9938 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 61.6963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 61.0313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.9367 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.9435 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.9435 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 1.1388 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 38.6386 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 57 | 0.5 | 8.5806 | 103.1617
Ostorient.: | 115 | 0.5 | 10.2206 | 247.9135
Westorient.: | 105 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 127 | 0.5 | 4.7628 | 127.5828
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 478.658 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 24.0531 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.041575 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 7.9581e-13 | (5.20)
Heizwärmebedarf im AUGUST für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9917 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 63.6916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 62.7594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.9246 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.9319 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.9319 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 1.6469 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 46.4198 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 57 | 0.6 | 8.5806 | 123.794
Ostorient.: | 115 | 0.6 | 10.2206 | 297.4962
Westorient.: | 105 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 127 | 0.6 | 4.7628 | 153.0993
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 574.3896 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 22.0834 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.045283 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 2.8597e-10 | (5.20)

## Qh-SEP
Heizwärmebedarf im SEPTEMBER
SEPTEMBER | mit qe,M = | 14.3 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 30 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9275 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 57.3963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 56.7313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.2557 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.3365 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.3365 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 12.9487 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 439.358 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 41 | 0.5 | 8.5806 | 71.8104
Ostorient.: | 83 | 0.5 | 10.2206 | 173.157
Westorient.: | 79 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 123 | 0.5 | 4.7628 | 119.5785
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 364.5458 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 1.8225 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.54803 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 0.53674 | (5.20)
Heizwärmebedarf im SEPTEMBER für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.9028 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 59.3916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 58.4594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 18.1138 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 18.2002 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 18.2002 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 18.727 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 527.8379 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 41 | 0.6 | 8.5806 | 86.1724
Ostorient.: | 83 | 0.6 | 10.2206 | 207.7884
Westorient.: | 79 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 123 | 0.6 | 4.7628 | 143.4942
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 437.455 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 1.6551 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.60055 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 3.1773 | (5.20)

## Qh-OKT
Heizwärmebedarf im OKTOBER
OKTOBER | mit qe,M = | 9.5 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.8534 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 52.5963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 51.9313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 17.4955 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 17.6588 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.6588 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 27.0454 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 917.6662 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 25 | 0.5 | 8.5806 | 45.2464
Ostorient.: | 55 | 0.5 | 10.2206 | 118.5673
Westorient.: | 47 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 106 | 0.5 | 4.7628 | 106.4864
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 270.3001 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.78571 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.97852 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 212.1345 | (5.20)
Heizwärmebedarf im OKTOBER für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.8036 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 54.5916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 53.6594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 17.2088 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 17.3834 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 0 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.3834 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 39.1142 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1102.4699 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 25 | 0.6 | 8.5806 | 54.2956
Ostorient.: | 55 | 0.6 | 10.2206 | 142.2808
Westorient.: | 47 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 106 | 0.6 | 4.7628 | 127.7837
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 324.3601 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.70304 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.98358 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 340.1149 | (5.20)

## Qh-NOV
Heizwärmebedarf im NOVEMBER
NOVEMBER | mit qe,M = | 4.1 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 30 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7701 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 47.1963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 46.5313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.6403 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.8965 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.5135 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.7592 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 43.6031 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1390.3056 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 13 | 0.5 | 8.5806 | 22.7691
Ostorient.: | 20 | 0.5 | 10.2206 | 41.7246
Westorient.: | 19 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 39 | 0.5 | 4.7628 | 37.9151
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 102.4088 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.38739 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99995 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 851.7469 | (5.20)
Heizwärmebedarf im NOVEMBER für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.692 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 49.1916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 48.2594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.1906 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.4645 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 1.2401 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.3839 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 62.0564 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1670.6706 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 13 | 0.6 | 8.5806 | 27.323
Ostorient.: | 20 | 0.6 | 10.2206 | 50.0695
Westorient.: | 19 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 39 | 0.6 | 4.7628 | 45.4982
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 122.8906 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 436.1787 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.33464 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99993 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1111.6422 | (5.20)

## Qh-DEZ
Heizwärmebedarf im DEZEMBER
DEZEMBER | mit qe,M = | 0.9 | °C |  | (Tab.
| und mit tM = | 31 | d/Monat |  | 5.18)
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 76.1397 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 58.4221 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.98457 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97999 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 51.2282 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.7207 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 5760.2645 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 43.9963 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 43.3313 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 16.1336 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 16.4447 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.699 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.8245 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 59.0232 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 1740.901 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 7 | 0.5 | 8.5806 | 12.669
Ostorient.: | 12 | 0.5 | 10.2206 | 25.8692
Westorient.: | 11 | 0.5 | 0 | 0
Südorient.: | 29 | 0.5 | 4.7628 | 29.1331
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 67.6713 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 141.6378 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.29777 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 9.8524 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 1 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1222.5141 | (5.20)
Heizwärmebedarf im DEZEMBER für das Referenzgebäude
Nachtabschaltung
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
Hic [W/K] = | 4 × AN/Rsi = |  |  | 3728.0229 | (5.25)
Hd [W/K] = | HW + HV (aus Tabelle HT+HV) = |  |  | 84.4437 | (5.26)
Hce [W/K] = | Hic × (HT + HV - Hd) / (Hic - (HT + HV - Hd)) = |  |  | 78.6977 | (5.27)
z [-] = | Hic / (Hic + Hce)) = |  |  | 0.97933 | (5.29)
x [-] = | Hic / (Hic + Hd)) = |  |  | 0.97785 | (5.30)
tP [h] = | z × Cwirk,NA / (x × (HT + HV)) = |  |  | 42.2599 | (5.31)
qc0,M [°C] = | qe,M + z × (qi0 - qe,M) = |  |  | 18.6258 | (5.32)
Fpp,M [W] = | 1,5 × (HT + HV,05) × 31 K = |  |  | 7282.9501 | (5.35)
qipp,M [°C] = | qe,M + Fpp,M / (HT + HV) = |  |  | 45.9916 | (5.33)
qcpp,M [°C] = | qe,M + z × (qipp,M - qe,M) = |  |  | 45.0594 | (5.34)
qi1,M [°C] = | qe,M + x × (qc0,M - qe,M) × e(-tu/tP) = |  |  | 15.5873 | (5.36)
qc1,M [°C] = | qc2,M = qe,M + (qi1,M - qe,M) / x = |  |  | 15.92 | (5.37)
tbh,M [h] = | tP × ln (x × (qcpp,M - qc2,M) / (qipp,M - qi0)) = |  |  | 2.2892 | (5.38)
qc3,M [°C] = | qcpp,M + (qi0 - qipp,M) / x = |  |  | 17.4564 | (5.39)
DQL,M [kWh] = |  |  |  | 83.0552 | (5.40)
Wärmebedarf für Transmission und Lüftung
QL,M [kWh] = | 0,024 × (HT+HV) × (qi-qe,M) × tM - DQL,M = |  |  | 2091.963 | (5.21)
Solare Wärmegewinne der transparenten Bauteile
| Is,j,M | gj | Asj | Qs,j,M
Nordorient.: | 7 | 0.6 | 8.5806 | 15.2028
Ostorient.: | 12 | 0.6 | 10.2206 | 31.0431
Westorient.: | 11 | 0.6 | 0 | 0
Südorient.: | 29 | 0.6 | 4.7628 | 34.9597
QS,M [kWh] | = 0,024 * 0,567 * Σ(Is,j,M * gj * As,j ) * tM = |  |  | 81.2056 | (5.41)
Interne Wärmegewinne
QI,M [kWh] | = 0,024 * qi * AN * tM = |  |  | 450.718 | (5.48)
| (mit AN = | 121.1607 | m²)
Ausnutzungsgrad
Annahme: schweres Gebäude o.w.N.
tM [h] = | Cwirk,h / (HT + HV) = |  |  | 117.2116 | (5.53)
gM [-] = | (QS,M + QI,M) / QL,M = |  |  | 0.25427 | (5.51)
aM [-] = | a0 + tM /t0 = |  |  | 8.3257 | (5.52)
hM [-] = | (1 - gMaM) / (1 - gMaM+1) für gM ¹ 1 |  |  | 0.99999 | (5.49)
Heizwärmebedarf
Qh,M [kWh] | = QL,M - hM * (QS,M + QI,M) = |  |  | 1560.0439 | (5.20)

## Qh-SUM
Jahres-Heizwärmebedarf |  |  | dito Referenzgebäude
Monat | Qh,M [kWh] |  | Monat | Qh,M [kWh]
JAN | 1149.4679 |  | JAN | 1472.3779
FEB | 951.2236 |  | FEB | 1225.3666
MAR | 628.2912 |  | MAR | 846.4175
APR | 66.2385 |  | APR | 134.7859
MAI | 0.13825 |  | MAI | 0.94782
JUN | 3.8749e-05 |  | JUN | 0.00091321
JUL | 3.1919e-16 |  | JUL | 8.1879e-16
AUG | 7.9581e-13 |  | AUG | 2.8597e-10
SEP | 0.53674 |  | SEP | 3.1773
OKT | 212.1345 |  | OKT | 340.1149
NOV | 851.7469 |  | NOV | 1111.6422
DEZ | 1222.5141 |  | DEZ | 1560.0439
Qh [kWh/a] | 5082.2917 | (5.18) | Qh [kWh/a] | 6694.8749 | (5.18)

## AnlTechnik
Gewählte Anlagentechnik
Trinkwassererwärmung:
Übergabe: | -
Verteilung: | innerhalb der thermischen Hülle
mit Zirkulation
Speicherung: | indirekt beheizter Kombispeicher (s.u.)
innerhalb der thermischen Hülle
Erzeugung: | zentral (s.u. bei der Heizung)
ohne Solarunterstützung
Lüftung: | (entfällt)
Heizung:
Übergabe: | Fußbodenheizung mit elektronischer
Regeleinrichtung
Verteilung: | Vor-/Rücklauf 35°/28° C
horizontale Verteilung innerhalb thermischer Hülle
vertikale Verteilungsstränge innerhalb thermischer Hülle
geregelte Pumpe, hydraul. Abgleich
Speicherung: | indirekt beheizter Pufferspeicher
innerhalb der thermischen Hülle
Erzeugung: | Erdreich-Wasser-Elektrowärmepumpe mit
elektrischer Ergänzungsheizung
innerhalb der thermischen Hülle
Referenz-Anlagentechnik
Trinkwassererwärmung:
Übergabe: | -
Verteilung: | innerhalb thermischer Hülle
mit Zirkulation
Speicherung: | indirekt beheizter Solarspeicher
innerhalb thermischer Hülle
Erzeugung: | zentral (s.u. bei der Heizung), mit Solarunterstützung
Lüftung: | zentrale Abluftanlage, bedarfsgeführt mit DC-Ventilator
(bereits beim spezif. Lüftungswärmeverlust berücksichtigt)
Heizung:
Übergabe: | Radiatoren m. Thermostatventilen (1 K Proportionalber.)
an den Außenwänden
Verteilung: | Vor-/Rücklauf 55°/45° C
Verteilung innerhalb thermischer Hülle
geregelte Pumpe, hydraul. Abgleich
Speicherung: | -
Erzeugung: | Brennwertkessel verbessert innerhalb thermischer Hülle
mit Erdgas betrieben

## TabVerfTW
TRINKWASSERERWÄRMUNG:
AN | [m²] = |  | 121.1607 |  | (5.1)
qtw | [kWh/(m² a)] = |  | 12.5 |  | (5.65a)
Qtw | [kWh/a] = |  | 1514.5093 |  | (5.65b)
Wärme (nur EIN Trinkwasserstrang):
qtw | (s.o.) | [kWh/(m² a)] = | 12.5
qTW,ce | (Tab. C.1-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qTW,d | (Tab. C.1-2a, c) | [kWh/(m² a)] = | 11.13
qTW,s | (Tab. C.1-3a) | [kWh/(m² a)] = | 4.71
S qTW |  | [kWh/(m² a)] = | 28.34
aTW,g | (Tab. C.1-4a) | [-] = | 0.95 | 0.05
eTW,g | (Tab. C.1-4d) | [-] = | 0.27 | 1
qTW,E = | S qTW × eTW,g × aTW,g = |  | 7.2692 | 1.417 | (5.56b)
fP,j | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8 | 1.8
qTW,P = | qTW,E × fP,j = | [kWh/(m² a)] = | 13.0846 | 2.5506 | (5.61)
Heizwärmegutschrift:
qh,TW,d | (Tab. C.1-2a) | [kWh/(m² a)] = | 4.98
qh,TW,s | (Tab. C.1-3a) | [kWh/(m² a)] = | 2.1
qh,TW |  | [kWh/(m² a)] = | 7.08 |  | (5.56)
Hilfsenergie (nur EIN Trinkwasserstrang):
qTW,ce,HE | (Tab. C.1-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qTW,d,HE | (Tab. C.1-2b) | [kWh/(m² a)] = | 1
qTW,s,HE | (Tab. C.1-3b) | [kWh/(m² a)] = | 0.1
aTW,g | (Tab. C.1-4a) | [-] = | 0.95 | 0.05
qTW,g,HE | (Tab. C.1-4b, ...) | [kWh/(m² a)] = | 0.31 | 0
|  | [kWh/(m² a)] = | 0.2945 | 0
qTW,HE,E = | S qTW,j,HE = |  | 1.3945 |  | (5.57)
fP | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8
qTW,HE,P = | qTW,HE,E × fP = | [kWh/(m² a)] = | 2.5101 |  | (5.61)
Zusammenstellung:
Endenergie | (Wärme) | QTW,HE,E [kWh/a] = | 1052.4277 |  | (5.66a)
| (Hilfsenergie) | QTW,HE,E [kWh/a] = | 168.9587 |  | (5.66b)
Primärenergie |  | QTW,P [kWh/a] = | 2198.4954 |  | (5.67)
TRINKWASSERERWÄRMUNG Referenzgebäude:
AN | [m²] = |  | 121.1607 |  | (5.1)
qtw | [kWh/(m² a)] = |  | 12.5 |  | (5.65a)
Qtw | [kWh/a] = |  | 1514.5093 |  | (5.65b)
Wärme (nur EIN Trinkwasserstrang):
qtw | (s.o.) | [kWh/(m² a)] = | 12.5
qTW,ce | (Tab. C.1-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qTW,d | (Tab. C.1-2a, c) | [kWh/(m² a)] = | 11.13
qTW,s | (Tab. C.1-3a) | [kWh/(m² a)] = | 4.71
S qTW |  | [kWh/(m² a)] = | 28.34
aTW,g | (Tab. C.1-4a) | [-] = | 0.55 | 0.45
eTW,g | (Tab. C.1-4b, ...) | [-] = | 0 | 1.14
qTW,E = | S qTW × eTW,g × aTW,g = |  | 0 | 14.5384 | (5.56b)
fP,j | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 0 | 1.1
qTW,P = | qTW,E × fP,j = | [kWh/(m² a)] = | 0 | 15.9923 | (5.61)
Heizwärmegutschrift:
qh,TW,d | (Tab. C.1-2a) | [kWh/(m² a)] = | 4.98
qh,TW,s | (Tab. C.1-3a) | [kWh/(m² a)] = | 2.1
qh,TW |  | [kWh/(m² a)] = | 7.08 |  | (5.56)
Hilfsenergie (nur EIN Trinkwasserstrang):
qTW,ce,HE | (Tab. C.1-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qTW,d,HE | (Tab. C.1-2b) | [kWh/(m² a)] = | 1
qTW,s,HE | (Tab. C.1-3b) | [kWh/(m² a)] = | 0.1
aTW,g | (Tab. C.1-4a) | [-] = | 0.55 | 0.45
qTW,g,HE | (Tab. C.1-4b, ...) | [kWh/(m² a)] = | 0.97 | 0.27
|  | [kWh/(m² a)] = | 0.5335 | 0.1215
qTW,HE,E = | S qTW,j,HE = |  | 1.755 |  | (5.57)
fP | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8
qTW,HE,P = | qTW,HE,E × fP = | [kWh/(m² a)] = | 3.159 |  | (5.61)
Zusammenstellung:
Endenergie | (Wärme) | QTW,HE,E [kWh/a] = | 1761.4858 |  | (5.66a)
| (Hilfsenergie) | QTW,HE,E [kWh/a] = | 212.6371 |  | (5.66b)
Primärenergie |  | QTW,P [kWh/a] = | 2320.3812 |  | (5.67)

## TabVerfHeiz
HEIZUNG:
AN | [m²] = |  | 121.1607 |  | (5.1)
Qh | [kWh/a] = |  | 5082.2917 |  | (5.18)
qh | [kWh/(m² a)] = |  | 41.9467
Wärme (nur EIN Wärmestrang):
qh | (s.o.) | [kWh/(m² a)] = | 41.9467
qh,TW | (Trinkwgutschr.) | [kWh/(m² a)] = | -7.08
qh,L | (Lüftungsgutschr.) | [kWh/(m² a)] = | 0
qH,ce | (Tab. C.3-1) | [kWh/(m² a)] = | 0.7
qH,d | (Tab. C.3-2a, b, d) | [kWh/(m² a)] = | 0.66
qH,s | (Tab. C.3-3) | [kWh/(m² a)] = | 0.1
S qH |  | [kWh/(m² a)] = | 36.3267
aH,g | (Tab. C.3-4a) | [-] = | 0.95 | 0.05
eH,g | (Tab. C.3-4c) | [-] = | 0.23 | 1
qH,E = | S qH × eg × ag = |  | 7.9374 | 1.8163 | (5.56b)
fP,j | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8 | 1.8
qH,P = | qE × fP = | [kWh/(m² a)] = | 14.2873 | 3.2694 | (5.63)
Hilfsenergie (nur EIN Wärmestrang):
qH,ce,HE | (Tab. C.3-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qH,d,HE | (Tab. C.3-2c) | [kWh/(m² a)] = | 3.07
qH,s,HE | (Tab. C.3-3) | [kWh/(m² a)] = | 0.55
aH,g | (Tab. C.3-4a) | [-] = | 0.95 | 0.05
qH,g,HE | (Tab. C.3-4c) | [kWh/(m² a)] = | 1.18 | 0
|  | [kWh/(m² a)] = | 1.121 | 0
qH,HE,E = | S qH,j,HE = | [kWh/(m² a)] = | 4.741 |  | (5.59)
fP | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8
qH,HE,P = | qHE,E × fP = | [kWh/(m² a)] = | 8.5338 |  | (5.63)
Zusammenstellung:
Endenergie | (Wärme) | QH,WE,E [kWh/a] = | 1181.7674 |  | (5.70a)
| (Hilfsenergie) | QH,HE,E [kWh/a] = | 574.4231 |  | (5.70b)
Primärenergie |  | QH,P [kWh/a] = | 3161.1429 |  | (5.71)
HEIZUNG des Referenzgebäudes:
AN | [m²] = |  | 121.1607 |  | (5.1)
Qh | [kWh/a] = |  | 6694.8749 |  | (5.18)
qh | [kWh/(m² a)] = |  | 55.2561
Wärme (nur EIN Wärmestrang):
qh | (s.o.) | [kWh/(m² a)] = | 55.2561
qh,TW | (Trinkwgutschr.) | [kWh/(m² a)] = | -7.08
qh,L | (Lüftungsgutschr.) | [kWh/(m² a)] = | 0
qH,ce | (Tab. C.3-1) | [kWh/(m² a)] = | 1.1
qH,d | (Tab. C.3-2a, b, d) | [kWh/(m² a)] = | 1.97
qH,s | (Tab. C.3-3) | [kWh/(m² a)] = | 0
S qH |  | [kWh/(m² a)] = | 51.2461
aH,g | (Tab. C.3-4a) | [-] = | 1 | 0
eH,g | (Tab. C.3-4b,...,e) | [-] = | 0.97 | 0
qH,E = | S qH × eg × ag = |  | 49.7088 | 0 | (5.56b)
fP,j | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.1 | 0
qH,P = | qE × fP = | [kWh/(m² a)] = | 54.6796 | 0 | (5.63)
Hilfsenergie (nur EIN Wärmestrang):
qH,ce,HE | (Tab. C.3-1) | [kWh/(m² a)] = | 0
qH,d,HE | (Tab. C.3-2c) | [kWh/(m² a)] = | 1.71
qH,s,HE | (Tab. C.3-3) | [kWh/(m² a)] = | 0
aH,g | (Tab. C.3-4a) | [-] = | 1 | 0
qH,g,HE | (Tab. C.3-4b,...,e) | [kWh/(m² a)] = | 0.73 | 0
|  | [kWh/(m² a)] = | 0.73 | 0
qH,HE,E = | S qH,j,HE = | [kWh/(m² a)] = | 2.44 |  | (5.59)
fP | (Buch-Tab. 5.22) | [-] = | 1.8
qH,HE,P = | qHE,E × fP = | [kWh/(m² a)] = | 4.392 |  | (5.63)
Zusammenstellung:
Endenergie | (Wärme) | QH,WE,E [kWh/a] = | 6022.7497 |  | (5.70a)
| (Hilfsenergie) | QH,HE,E [kWh/a] = | 295.6322 |  | (5.70b)
Primärenergie |  | QH,P [kWh/a] = | 7157.1627 |  | (5.71)

## Anlagenbew
ANLAGENBEWERTUNG:
I. Eingaben
| AN = | 121.1607 | tHP = | 185 | [m²] bzw. [d]
abs. Bedarf | Qtw = | 1514.5093 | Qh = | 5082.2917 | [kWh/a]
bez. Bedarf | qtw = | 12.5 | qh = | 41.9467 | [kWh/(m² a)]
II. Systembeschreibung
(s.o.)
III. Ergebnisse
| Trinkwasser: |  | Heizung: |  | Lüftung:
Deckung | qh,TW = | 7.08 | qh,H = | 34.8667 | qh,L = | 0
Energieträger: |  |  | Endenergie: |  | Primärenergie:
Wärme 1 | [kWh/a]: | Strom | QWE1,E | 2234.1951 | QWE1,P | 4021.5511
Wärme 2 | [kWh/a]: |  | QWE2,E |  | QWE2,P
Wärme 3 | [kWh/a]: |  | QWE3,E |  | QWE3,P
Hilfsenergie | [kWh/a]: | Strom | QHE,E = | 743.3818 | QHE,P = | 1338.0872
Jahres-Endenergiebedarf QE [kWh/a] = |  |  |  | 2977.5768 | (5.55)
bez. Jahres-Endenergiebedarf qE [kWh/(m² a)] = |  |  |  | 24.5754 | (5.55)
Jahres-Treibhauspot. GWP [kg CO2-Äquiv./a] = |  |  |  | 1667.443 | (5.64)
bez. Jahres-Treibhauspot. GWP´ [kg CO2/(m² a)] = |  |  |  | 13.7622 | (5.64)
Jahres-Primärenergiebedarf QP [kWh/a] = |  |  |  |  | (5.72) | 5359.6383
bez. Jahres-Primärenergiebedarf qP [kWh/(m² a)] = |  |  |  |  | (5.72) | 44.2358
Anlagen-Aufwandszahl eP = |  |  | QP / (Qtw + Qh) = |  | (5.73) | 0.81246
ANLAGENBEWERTUNG Referenzgebäude:
I. Eingaben
| AN = | 121.1607 | tHP = | 185 | [m²] bzw. [d]
abs. Bedarf | Qtw = | 1514.5093 | Qh = | 6694.8749 | [kWh/a]
bez. Bedarf | qtw = | 12.5 | qh = | 55.2561 | [kWh/(m² a)]
II. Systembeschreibung
(s.o.)
III. Ergebnisse
| Trinkwasser: |  | Heizung: |  | Lüftung:
Deckung | qh,TW = | 7.08 | qh,H = | 48.1761 | qh,L = | 0
Energieträger: |  |  | Endenergie: |  | Primärenergie:
Wärme 1 | [kWh/a]: | Heizöl EL | QWE1,E | 7784.2355 | QWE1,P | 8562.6591
Wärme 2 | [kWh/a]: |  | QWE2,E |  | QWE2,P
Wärme 3 | [kWh/a]: |  | QWE3,E |  | QWE3,P
Hilfsenergie | [kWh/a]: | Strom | QHE,E = | 508.2693 | QHE,P = | 914.8848
Jahres-Endenergiebedarf QE,ref [kWh/a] = |  |  |  | 8292.5049 | (5.55)
Jahres-Primärenergiebedarf QP,ref [kWh/a] = |  |  |  |  | (5.72) | 9477.5439
bez. Jahres-Primärenergiebedarf qP,ref [kWh/(m² a)] = | [5 empty] | 78.2229
max. Jahres-Primärenergiebedarf QP,max = 0,55 × QP,ref [kWh/a] = | [5 empty] | 5212.6491
bez. max. Jahres-Primärenergiebedarf qP,max = 0,55 × qP,ref [kWh/(m² a)] = | [5 empty] | 43.0226
Anlagen-Aufwandszahl eP,ref = |  |  | QP / (Qtw + Qh) = |  | (5.73) | 1.1545
Mit qP,real = 44,24 kWh/(m² a) > 43,02 kWh/(m² a) = qP,max = 0,55 × qP,ref
ist der Nachweis nach GEG 2023 NICHT erfüllt!